# Zadanie  I – Szew syntetyczny, poliamidowy, monofilament, niepowlekany z igłą o zwiększonej odporności na zaginanie i łamanie; bezpośredni dostęp do igły po otwarciu opakowania – saszetki; kod matrycowy luk kreskowy na każdej saszetce.

| L.p. | Nazwa nici | Grubość nitki | Długość igły (mm) | Rodzaj igły | Krzywizna igły | Długość nitki (cm) | Ilość nitek | Cena jednostkowa netto za nitkę | VAT % | Cena jednostkowa brutto za nitkę | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (9x10)+9 | 8x9 | 8x11 |  |  |
| 1. |  | 6/0 | 16-17 | Odwrotnie tnące ostrze | 3/8koła | 40-45 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 5/0 | 16-17 | Odwrotnie tnące ostrze | 3/8koła | 40-45 | 108 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 4/0 | 19-20 | Odwrotnie tnące ostrze | 3/8koła | 40-45 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 4/0 | 24-26 | Odwrotnie tnące ostrze | 3/8koła | 70-75 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 3/0 | 19-20 | Odwrotnie tnące ostrze | 3/8koła | 40-45 | 192 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 3/0 | 24-26 | Odwrotnie tnące ostrze | 3/8koła | 40-45 | 1044 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | 3/0 | 24-26 | Odwrotnie tnące ostrze | 3/8koła | 70-75 | 1104 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | 2/0 | 26-28 | Odwrotnie tnące ostrze | 3/8koła | 40-45 | 1296 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | 2/0 | 37-40 | Odwrotnie tnące ostrze | 3/8koła | 70-75 | 960 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | 2/0 | 40-45 | Odwrotnie tnące ostrze | 3/8koła | 90-100 | 348 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | 0 | 85-90 | Odwrotnie tnące ostrze | 3/8koła | 90-100 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | 1 | 85-90 | Odwrotnie tnące ostrze | 3/8koła | 90-100 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | 2 | 85-90 | Odwrotnie tnące ostrze | 3/8koła | 90-100 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | 4/0 | 18-19 | Odwrotnie tnąca kosmetyczna | 3/8koła | 40-45 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | 3/0 | 24-26 | Odwrotnie tnąca kosmetyczna | 3/8koła | 40-45 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  | 2/0 | 24-26 | Odwrotnie tnąca kosmetyczna | 3/8koła | 40-45 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  | 0 | 40-41 | Okrągła | ½ koła | 150 pętla | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 1 | 48-50 | Okrągła | ½ koła | 150 pętla | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### RAZEM | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X |

# Zadanie II – Szew syntetyczny, pleciony, powlekany, podtrzymujący 50% po 5-ciu dniach, 0% po 14-tu dniach; z igłą o zwiększonej odporności na zaginanie i łamanie; wchłanialny w okresie 42-45 dni; bezpośredni dostęp do igły po otwarciu opakowania-saszetki; kod matrycowy lub kreskowy na każdej saszetce.

| L.p. | Nazwa nici | Grubość nitki | Długość igły (mm) | Rodzaj igły | Krzywizna igły | Długość nitki (cm) | Ilość nitek | Cena jednostkowa netto za nitkę | VAT % | Cena jednostkowa brutto za nitkę | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (9x10)+9 | 8x9 | 8x11 |  |  |
| 1. |  | 4/0 | 19-21 | Tnąca | 3/8koła | 70-80 | 108 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 3/0 | 24-26 | Tnąca | 3/8koła | 70-80 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 3/0 | 19-21 | Tnąca | 3/8 koła | 70-80 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 2/0 | 30-32 | Tnąca | 3/8koła | 70-80 | 144 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 2/0 | 26-28 | Tnąca | 3/8koła | 70-80 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 2/0 | 34-37 | Okrągła zaostrzona | ½ koła | 80-90 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | 2/0 | 30-32 | okrągła | ½ koła | 70-80 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### RAZEM | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X |

# Zadanie  III  -  taśma kolagenowa do szycia wątroby

| L.p. | Nazwa nici | Grubość nitki | Długość igły (mm) | Rodzaj igły | Krzywizna igły | Długość nitki (cm) | Ilość saszetek | Cena jednostkowa netto za saszetkę | VAT % | Cena jednostkowa brutto za saszetkę | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (9x10)+9 | 8x9 | 8x11 |  |  |
| 1. |  |  | 60-65 | Okrągła tępa |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### RAZEM | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X |

# Zadanie  IV – Szew syntetyczny, poliestrowy, pleciony, powlekany; z igłą o zwiększonej odporności na zaginanie i łamanie; bezpośredni dostęp do igły po otwarciu opakowania-saszetki; kod matrycowy lub kreskowy na każdej saszetce.

| L.p. | Nazwa nici | Grubość nitki | Długość igły (mm) | Rodzaj igły | Krzywizna igły | Długość nitki (cm) | Ilość nitek | Cena jednostkowa netto za nitkę | VAT % | Cena jednostkowa brutto za nitkę | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (9x10)+9 | 8x9 | 8x11 |  |  |
| 1. |  | 3/0 | 25-26 | okrągła | ½ koła | 70-80 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 3/0 | 28-30 | okrągła | ½ koła | 70-80 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 2/0 | 29-31 | okrągła | ½ koła | 70-80 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 0 | 30-32 | okrągła | ½ koła | 70-80 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 1 | 37-40 | okrągła | ½ koła | 70-80 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 2 | 42-45 | okrągła | ½ koła | 70-80 | 370 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | 2/0 | 25-26 | okrągła | ½ koła | 70-80 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | 2 | 75-80 | Ostra tnąca | 3/8 koła | 45-70 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### RAZEM | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X |

# Zadanie  V – Szew syntetyczny, pleciony, powlekany, podtrzymujący 5 tygodni, wchłanialny w okresie 56-72 dni – podwiązki; kod matrycowy lub kreskowy na każdej saszetce

| L.p. | Nazwa nici | Grubość nitki | Długość igły (mm) | Rodzaj igły | Krzywizna igły | Długość nitki (cm) | Ilość nitek pojedynczych | Cena jednostkowa netto za nitkę | VAT % | Cena jednostkowa brutto za nitkę | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (9x10)+9 | 8x9 | 8x11 |  |  |
| 1. |  | 2/0 | - | - | - | 10-12 nitek w saszetce x 45-50 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 0 | - | - | - | 10-12 nitek w saszetce x 45-50 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 3/0 | - | - | - | 6 nitek w saszetce x 45-50 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 2/0 | - | - | - | 6 nitek w saszetce x 45-50 | 1350 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 0 | - | - | - | 6 nitek w saszetce x 45-50 | 1220 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 1 |  |  |  | 6 nitek w saszetce x 45-50 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | 2/0 | - | - | - | 150-180 pojed. nitka | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | 0 | - | - | - | 150-180 pojed. nitka | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | 1 | - | - | - | 150-180 pojed. nitka | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | 4/0 | - | - | - | 150-180 pojed. nitka | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | 3/0 | - | - | - | 150-180 pojed. nitka | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### RAZEM | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X |

# Zadanie  VI – Szew syntetyczny, pleciony, powlekany, podtrzymujący 50% po 5-ciu dniach, 0% po 10-14-tu dniach; z igłą o zwiększonej odporności na zaginanie i łamanie; wchłanialny w okresie 42 dni; bezpośredni dostęp do igły po otwarciu opakowania-saszetki; kod matrycowy lub kreskowy na każdej saszetce.

| L.p. | Nazwa nici | Grubość nitki | Długość igły (mm) | Rodzaj igły | Krzywizna igły | Długość nitki (cm) | Ilość nitek | Cena jednostkowa netto za nitkę | VAT % | Cena jednostkowa brutto za nitkę | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (9x10)+9 | 8x9 | 8x11 |  |  |
| 1. |  | 0 | 26 | Okrągła wzmocniona | ½ koła | 70 | 108 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 0 | 48-50 | Okrągła zaostrzona | ½ koła | 80-90 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 1 | 42-45 | Okrągła zaostrzona | ½ koła | 80-90 | 360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 0 | 35-37 | Okrągła zaostrzona | ½ koła | 80-90 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### RAZEM | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X |

# Zadanie  VII - Szew syntetyczny polipropylenowy, monofilament, z igłą o zwiększonej odporności na zaginanie i łamanie; bezpośredni dostęp do igły po otwarciu opakowania-saszetki; kod matrycowy lub kreskowy na każdej saszetce.

| L.p. | Nazwa nici | Grubość nitki | Długość igły (mm) | Rodzaj igły | Krzywizna igły | Długość nitki (cm) | Ilość nitkę | Cena jednostkowa netto za nitkę | VAT % | Cena jednostkowa brutto za nitkę | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (9x10)+9 | 8x9 | 8x11 |  |  |
| 1. |  | 6/0 | 16-17 | 2xOkrągła | ½ koła | 90-100 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 5/0 | 16-17 | 2xOkrągła | ½ koła | 90-100 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 4/0 | 16-17 | 2xOkrągła | ½ koła | 90-100 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 4/0 | 20-22 | 2xOkrągła | ½ koła | 90-100 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 3/0 | 20-22 | 2xOkrągła | ½ koła | 90-100 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 2/0 | 30-31 | Okrągła | ½ koła | 70-78 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | 0 | 30-32 | Okrągła masywna | ½ koła | 90-100 | 140 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | 0 | 30-32 | Okrągła cienka | ½ koła | 70-80 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | 1 | 34-37 | okrągła | ½ koła | 70-80 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | 2/0 | 70-75 | Okrągła | Prosta | 70-75 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | 1 | 42-50 | Okrągła | ½ koła | 90-100 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | 2 | 44-52 | Okrągła | ½ koła | 90-100 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### RAZEM | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X |

# Zadanie  VIII – Szew syntetyczny, pleciony, PGLA, powlekany; podtrzymywanie tkankowe min 75% po 2 tygodniach, min 40% po 3 tygodniach, wchłanialny w okresie 56-70 dni; z igłą o zwiększonej odporności na zaginanie i łamanie; bezpośredni dostęp do igły po otwarciu opakowania-saszetki; kod matrycowy lub kreskowy na każdej saszetce

| L.p. | Nazwa nici | Grubość nitki | Długość igły (mm) | Rodzaj igły | Krzywizna igły | Długość nitki (cm) | Ilość nitek | Cena jednostkowa netto za nitkę | VAT % | Cena jednostkowa brutto za nitkę | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (9x10)+9 | 8x9 | 8x11 |  |  |
| 1. |  | 2 | 40-45 | Okrągła | ½ koła | 70-80 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 1 | 45-50 | Okrągła | ½ koła | 80-90 | 108 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 1 | 40-42 | Okrągła | ½ koła | 80-90 | 930 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 1 | 48-50 | Okrągła | ½ koła | 70-80 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 1 | 30-33 | Okrągła/masywna | ½ koła | 70-80 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 0 | 40-43 | Okrągła | ½ koła | 80-90 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | 0 | 32-37 | Okrągła | ½ koła | 80-90 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | 0 | 48-50 | Okrągła | ½ koła | 70-80 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | 0 | 30-33 | Okrągła | ½ koła | 70-80 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | 2/0 | 24-26 | Okrągła | ½ koła | 70-80 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | 2/0 | 27-31 | Okrągła | ½ koła | 70-80 | 320 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | 2/0 | 35-38 | Okrągła | ½ koła | 70-80 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | 3/0 | 24-26 | Okrągła | ½ koła | 70-80 | 210 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | 3/0 | 28-31 | Okrągła | ½ koła | 70-80 | 280 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | 4/0 | 17-20 | Okrągła | ½ koła | 70-80 | 280 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  | 0 | 37-41 | Okrągła | 5/8 koła | 70-80 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  | 2/0 | 34-37 | Okrągła | 5/8 koła | 70-80 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  | 2 | 43-45 | Okrągła | ½ koła | 80-90 | 960 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### RAZEM | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X |

# Zadanie  IX – Szew syntetyczny, monofilament; o krótkim okresie podtrzymywania tkankowego 50% po 6-7 dniach,  30-20% po 10 dniach; całkowita absorbcja szwu – 56 dni ;  z igłą o zwiększonej odporności na zaginanie i łamanie; bezpośredni dostęp do igły po otwarciu opakowania-saszetki; kod matrycowy lub kreskowy na każdej saszetce

| L.p. | Nazwa nici | Grubość nitki | Długość igły (mm) | Rodzaj igły | Krzywizna igły | Długość nitki (cm) | Ilość nitek | Cena jednostkowa netto za nitkę | VAT % | Cena jednostkowa brutto za nitkę | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (9x10)+9 | 8x9 | 8x11 |  |  |
| 1. |  | 1 | 35-37 | Okrągła | ½ koła | 70-80 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### RAZEM | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X |

# Zadanie  X  -  Szew naturalny, jedwabny, pleciony; z igłą o zwiększonej odporności na zaginanie i łamanie; bezpośredni dostęp do igły po otwarciu opakowania-saszetki; kod matrycowy lub kreskowy na każdej saszetce

| L.p. | Nazwa nici | Grubość nitki | Długość igły (mm) | Rodzaj igły | Krzywizna igły | Długość nitki (cm) | Ilość nitek | Cena jednostkowa netto za nitkę | VAT % | Cena jednostkowa brutto za nitkę | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (9x10)+9 | 8x9 | 8x11 |  |  |
| 1. |  | 1 | 30-32 | Okrągła | 1/2 koła | 70-80 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 0 | 40-45 | Tnąca | 3/8koła | 70-80 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 2 | 40-42 | Okrągła | ½ koła | 70-80 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### RAZEM | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X |

Zadanie  XI – wchłanialna celulozowa gaza do śródoperacyjnego tamowania krwawienia

| L.p. | Nazwa | Ilość w sztukach | Cena jednostkowa netto za sztukę | VAT % | Cena jednostkowa brutto za sztukę | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | (4x5)+4 | 3x4 | 3x6 |  |  |
| 1. | Hemostatyczna wchłanialna gaza celulozowa. Tamowanie krwawienia w ciągu 2-8 minut. Całkowite wchłonięcie w ciągu 7-14 dni. Wymiary 10cmx20cm | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Hemostatyczna wchłanialna gaza celulozowa. Tamowanie krwawienia w ciągu 2-8 minut. Całkowite wchłonięcie w ciągu 7-14 dni. Wymiary 5cmx7,5cm | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### RAZEM | X | X | X | X |  |  | X | X |

Zadanie  XII – wosk kostny

| L.p. | Nazwa | Ilość saszetek | Cena jednostkowa netto za saszetkę | VAT % | Cena jednostkowa brutto za saszetkę | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | (4x5)+4 | 3x4 | 3x6 |  |  |
| 1. | Wosk kostny 2,5g – 3g | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### RAZEM | X | X | X | X |  |  | X | X |

# Zadanie XIII  – Szew syntetyczny, monofilament, podtrzymujący  6 tygodni, wchłanialny w okresie 180-210 dni; z igłą o zwiększonej odporności na zaginanie i łamanie; bezpośredni dostęp do igły po otwarciu opakowania-saszetki; kod matrycowy lub kreskowy na każdej saszetce

| L.p. | Nazwa nici | Grubość nitki | Długość igły (mm) | Rodzaj igły | Krzywizna igły | Długość nitki (cm) | Ilość nitek | Cena jednostkowa netto za nitkę | VAT % | Cena jednostkowa brutto za nitkę | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (9x10)+9 | 8x9 | 8x11 |  |  |
| 1. |  | 0 | 38-40 | Okrągła masywna | ½ koła | 140-150 pętla | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 0 | 46-48 | Okrągła masywna | ½ koła | 140-150 pętla | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 1 | 46-48 | Okrągła masywna | ½ koła | 140-150 pętla | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 4/0 | 21-22 | okrągła | ½ koła | 70-80 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 3/0 | 24-26 | okrągła | ½ koła | 70-80 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 2/0 | 29-30 | okrągła | ½ koła | 70-80 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | 0 | 30-32 | okrągła | ½ koła | 70-80 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | 4/0 | 18-20 | okrągła | ½ koła | 70-80 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | 1 | 40-42 | okrągła | ½ koła | 70-80 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | 5/0 | 17-18 | okrągła | ½ koła | 70-80 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | 0 | 30-31 | okrągła | ½ koła | 70-80 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | 0 | 35-40 | Okrągła | ½ koła | 70-80 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | 1 | 44-50 | Okrągła | ½ koła | 70-90 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### RAZEM | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X |

# Zadanie  XIV – Szew syntetyczny, poliestrowy, pleciony, powlekany - podwiązki

| L.p. | Nazwa nici | Grubość nitki | Długość igły (mm) | Rodzaj igły | Krzywizna igły | Długość nitki (cm) | Ilość nitek | Cena jednostkowa netto za nitkę | VAT % | Cena jednostkowa brutto za nitkę | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (9x10)+9 | 8x9 | 8x11 |  |  |
| 1. |  | 3/0 |  |  |  | 150-180 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 2/0 |  |  |  | 150-180 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 0 |  |  |  | 150-180 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 1 |  |  |  | 150-180 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 2 |  |  |  | 150-180 | 84 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### RAZEM | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X |

# Zadanie  XV – Szew syntetyczny, monofilament, wykonany z glikonatu, 50% podtrzymywania tkankowego po 6-7 dniach, 30% po 10 dniach. Całkowity czas wchłaniania 56 dni; bezpośredni dostęp do igły po otwarciu opakowania-saszetki; kod matrycowy lub kreskowy na każdej saszetce

| L.p. | Nazwa nici | Grubość nitki | Długość igły (mm) | Rodzaj igły | Krzywizna igły | Długość (nitki mm) | Ilość nitek | Cena jednostkowa netto za nitkę | VAT % | Cena jednostkowa brutto za nitkę | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (9x10)+9 | 8x9 | 8x11 |  |  |
| 1. |  | 4/0 | 16-17 | Odwrotnie tnąca | 3/8 koła | 45 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### RAZEM | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X |

# Zadanie  XVI – Szew syntetyczny, pleciony, PGLA, powlekany, podtrzymywanie tkankowe nim. 75%  po 2 tygodniach.,  min. 40% po 3 tygodniach, wchłanialny w okresie 56-70 dni; z igłą o zwiększonej odporności na zaginanie i łamanie. Bezpośredni dostęp do igły po otwarciu opakowania-saszetki; kod matrycowy lub kreskowy na każdej saszetce

| L.p. | Nazwa nici | Grubość nitki | Długość igły (mm) | Rodzaj igły | Krzywizna igły | Długość (nitki mm) | Ilość nitek | Cena jednostkowa netto za nitkę | VAT % | Cena jednostkowa brutto za nitkę | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (9x10)+9 | 8x9 | 8x11 |  |  |
| 1. |  | 4/0 | 16-17 | Odwrotnie tnąca | 3/8 koła | 45 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### RAZEM | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X |

Zadanie XVII – klipsy tytanowe

| Lp. | Pełna nazwa i gramatura przedmiotu zamówienia | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena netto za jednostkę miary (PLN) | Podatek VAT (%) | Cena brutto za jednostkę miary (PLN) | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klipsy tytanowe do zabiegów laparoskopowych do automatycznej klipsownicy o wkładzie 8 sztuk klipsów w magazynku ( PL-569T) | op/12 magazynków | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Zadanie  XIII – Wchłanialny syntetyczny system do zamykania ran, monofilamentowy, zbudowany z glikolidu, dioksanu i węglanu trimetylenu. System składający się z igły chirurgicznej na jednym końcu, pętlowy chwytak na drugim końcu oraz jednokierunkowych haczyków. Czas całkowitego wchłaniania 90-110dni. Zdolność podtrzymywania tkankowego: po 7 dniach min. 90% pierwotnej wytrzymałości, po 14 dniach min. 75% pierwotnej wytrzymałości.

| L.p. | Nazwa nici | Grubość nitki | Długość igły (mm) | Rodzaj igły | Krzywizna igły | Długość (nitki mm) | Ilość saszetek | Cena jednostkowa netto za saszetkę | VAT % | Cena jednostkowa brutto za saszetkę | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (9x10)+9 | 8x9 | 8x11 |  |  |
| 1. |  | 3/0 | 17 | Okrągła | ½ koła | 23 fioletowa | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### RAZEM | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X |

# Zadanie  XIX – System do zamykania ran z samofiksującymi haczykami na szwie i pętlą na drugim końcu. Wytrzymałość na rozciąganie po 14 dniach 75%, czas wchłaniania do 110 dni

| L.p. | Nazwa nici | Grubość nitki | Długość igły (mm) | Rodzaj igły | Krzywizna igły | Długość (szwu cm) | Ilość saszetek | Cena jednostkowa netto za saszetkę | VAT % | Cena jednostkowa brutto za saszetkę | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (9x10)+9 | 8x9 | 8x11 |  |  |
| 1. |  | 2/0 | 24-26 | Okrągła | ½ koła na jednym końcu | 23-25 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### RAZEM | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X |

# Zadanie  XX – Szew syntetyczny, polipropylenowy z polietylenem, monofilament, z igłą o zwiększonej odporności na zaginanie i łamanie; bezpośredni dostęp do igły po otwarciu opakowania-saszetki; kod matrycowy lub kreskowy na każdej

| L.p. | Nazwa nici | Grubość nitki | Długość igły (mm) | Rodzaj igły | Krzywizna igły | Długość nitki (cm) | Ilość nitek | Cena jednostkowa netto za nitkę | VAT % | Cena jednostkowa brutto za nitkę | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (9x10)+9 | 8x9 | 8x11 |  |  |
| 1. |  | 2/0 | 26 | Okrągła wzmocniona | ½ koła | 75 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 2/0 | 30 | Okrągła | ½ koła | 75 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 1 | 37 | Okrągła | ½ koła | 75 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### RAZEM | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X |