## Właściwy
Zadanie 1
Lp.	Pełna nazwa i gramatura przedmiotu zamówienia	J.m.	Szacunkowa ilość	Cena netto za jednostkę miary (PLN)	VAT %	Cena brutto za jednostkę miary (PLN)	Wartość netto (PLN)	Wartość brutto (PLN)	Numer katalogowy
1	Uniwersalna rękojeść do stalpera laparoskopowego do minimum 25 strzałów podczas jednej operacji, długość trzonu 16 cm, średnica trzonu 12 mm współpracująca z ładunkami 30, 45, 60 mm, z możliwością artykulacji do 45 stopni (5 pozycji pośrednich na stronę oraz pozycja neutralna 0 stopni), możliwość otwierania bransz staplera poprzez wypchnięcie dźwigni zamykająco - spustowej, obrotowa 360 stopni, gumowana rękojeść.	szt	3		8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Uniwersalna rękojeść do stalpera laparoskopowego do minimum 25 strzałów podczas jednej operacji, długość trzonu 26 cm, średnica trzonu 12 mm współpracująca z ładunkami 30, 45, 60 mm, z możliwością artykulacji do 45 stopni (5 pozycji pośrednich na stronę oraz pozycja neutralna 0 stopni) możliwość otwierania bransz staplera poprzez wypchnięcie dźwigni zamykająco - spustowej, obrotowa 360 stopni, gumowana rękojeść.	szt	3		8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Stalper liniowy automatyczny, długość szwu 45 mm, dwa rzędy tytanowych zszywek obustronnie spłaszczonych na całej długości, wysokość zszywek 3,5 mm, łącznie do 8 strzałów, z prowadnikiem tnącym po wyzwoleniu ładunku, rękojeść gumowana, sterylny, jednorazowego użytku,	szt	3		8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Stalper liniowy automatyczny, długość szwu 45 mm, dwa rzędy tytanowych zszywek obustronnie spłaszczonych na całej długości, wysokość zszywek 4,8 mm, łącznie do 8 strzałów, z prowadnikiem tnącym po wyzwoleniu ładunku, rękojeść gumowana, sterylny, jednorazowego użytku,	szt	24		8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	Ładunek do stalpera liniowego, długość szwu 45 mm dwa rzędy tytanowych zszywek obustronnie splaszczonych na całej długości, wysokość zszywek 3,5 mm, sterylny, jednorazowego użytku,	szt	3		8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	Ładunek do stalpera liniowego, długość szwu 45 mm dwa rzędy tytanowych zszywek obustronnie splaszczonych na całej długości, wysokość zszywek 4,8 mm, sterylny, jednorazowego użytku,	szt	6		8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	Stalper liniowy automatyczny, długość szwu 60 mm, dwa rzędy tytanowych zszywek obustronnie spłaszczonych na całej długości, wysokość zszywek 3,5 mm, łącznie do 8 strzałów, z prowadnikiem tnącym po wyzwoleniu ładunku, rękojeść gumowana, sterylny, jednorazowego użytku,	szt	3		8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	Stalper liniowy automatyczny, długość szwu 60 mm, dwa rzędy tytanowych zszywek obustronnie spłaszczonych na całej długości, wysokość zszywek 4,8 mm, łącznie do 8 strzałów, z prowadnikiem tnącym po wyzwoleniu ładunku, rękojeść gumowana, sterylny, jednorazowego użytku,	szt	18		8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9	Ładunek do stalpera liniowego, długość szwu 60 mm dwa rzędy tytanowych zszywek obustronnie splaszczonych na całej długości, wysokość zszywek 3,5 mm, sterylny, jednorazowego użytku,	szt	3		8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10	Ładunek do stalpera liniowego, długość szwu 60 mm dwa rzędy tytanowych zszywek obustronnie splaszczonych na całej długości, wysokość zszywek 4,8 mm, sterylny, jednorazowego użytku,	szt	3		8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11	Stalper liniowy automatyczny, długość szwu 90 mm, dwa rzędy tytanowych zszywek obustronnie spłaszczonych na całej długości, wysokość zszywek 4,8 mm, łącznie do 8 strzałów, z prowadnikiem tnącym po wyzwoleniu ładunku, rękojeść gumowana, sterylny, jednorazowego użytku,	szt	3		8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12	Ładunek do stalpera liniowego, długość szwu 90 mm dwa rzędy tytanowych zszywek obustronnie splaszczonych na całej długości, wysokość zszywek 4,8 mm, sterylny, jednorazowego użytku,	szt	3		8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13	Stapler liniowy z nowym nożem w każdym ładunku, długość 60 mm, ładowalny do 8 strzałów, zszywki tytanowe obustronnie spłaszczone na całej długości wysokość zszywek 3,8 mm, rękojeść gumowana, brak pinu na ładunku, system zabezpieczający przed przedwczesnym wystrzeleniem ładunku oraz plastikowa osłona noża uruchamiana po wystrzeleniu ładunku zabezpieczająca przed jego ponownym zamknięciem i użyciem, obustronny mechanizm wystrzału, sterylny, jednorazowego użytku,	szt	3		8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14	Stapler liniowy z nowym nożem w każdym ładunku, długość 60 mm, ładowalny do 8 strzałów, zszywki tytanowe obustronnie spłaszczone na całej długości wysokość zszywek 4,8 mm, rękojeść gumowana, brak pinu na ładunku, system zabezpieczający przed przedwczesnym wystrzeleniem ładunku oraz plastikowa osłona noża uruchamiana po wystrzeleniu ładunku zabezpieczająca przed jego ponownym zamknięciem i użyciem, obustronny mechanizm wystrzału, sterylny, jednorazowego użytku,	szt	6		8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
15	Ładunek do stalpera liniowego z nożem w ładunku , długość 60 mm wysokość zszywek 3,8 mm, zszywki tytanowe obustronnie splaszczonych na całej długości, wysokość zszywek 4,8 mm, sterylny, jednorazowego użytku,	szt	3		8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
16	Ładunek do stalpera liniowego z nożem w ładunku , długość 60 mm wysokość zszywek 3,8 mm, zszywki tytanowe obustronnie spłaszczonych na całej długości, wysokość zszywek 4,8 mm, sterylny, jednorazowego użytku.	szt	6		8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
17	Stapler okrężny z zakrzywionym trzonem o średnicy 25 mm, długość trzonu 22 cm, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału, zszywki tytanowe obustronnie spłaszczone na całej długości, wysokość zszywek 4,8 mm do tkanki grubej, automatyczny docisk tkanki gwarantuje idealne formowanie się zszywki w kształt litery B, sterylny, jednorazowego użytku,	szt	12		8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
18	Stapler okrężny z zakrzywionym trzonem o średnicy 28 mm, długość trzonu 22 cm, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału, zszywki tytanowe obustronnie spłaszczone na całej długości, wysokość zszywek 4,8 mm do tkanki grubej, automatyczny docisk tkanki gwarantuje idealne formowanie się zszywki w kształt litery B, sterylny, jednorazowego użytku,	szt	6		8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
19	Stapler okrężny z zakrzywionym trzonem o średnicy 31 mm, długość trzonu 22 cm, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału, zszywki tytanowe obustronnie spłaszczone na całej długości, wysokość zszywek 4,8 mm do tkanki grubej, automatyczny docisk tkanki gwarantuje idealne formowanie się zszywki w kształt litery B, sterylny, jednorazowego użytku,	szt	24		8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
20	Narzędzie do zabiegów klasycznych do uszczelniania i rozdzielania naczyń ( w tym limfatycznych) do 7mm włącznie oraz pęczków tkankowych w systemie zamykania naczyń do 7 mm włącznie, długość 18 cm, trzon obracany o 180 stopni, szczęki zakrzywione po kątem 14 stopni, powierzchnia elektrod z powłoką antyadhezyjną w nanotechnologii, uruchamianie systemu zamykania naczyń włącznikiem ręcznym lub nożnym, szczęki z wbudowanym nożem, narzędzie z wbudowanym przewodem, kompatybilne z generatorem Ligasure	szt	24		8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
					RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

ZADANIE 2 - nici chirurgiczne za stali nierdzewnej
Lp.	Pełna nazwa i gramatura przedmiotu zamówienia	J.m.	Szacunkowa ilość	Cena netto za jednostkę miary (PLN)	VAT %	Cena brutto za jednostkę miary (PLN)	Wartość netto (PLN)	Wartość brutto (PLN)	Numer katalogowy
1	grubość nitki- 4	szt	12		8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	długość igły - 45-50mm
	rodzaj igły - ostra
	krzywizna igły - 1/2 koła
	długość nitki - 45-50
2	grubość nitki- 6	szt	12		8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	długość igły - 45-50mm
	rodzaj igły - okrągła/zaostrzona
	krzywizna igły - 1/2 koła
	długość nitki - 45-50
					RAZEM		0,00 zł	0,00 zł

ZADANIE 3
Lp.	Pełna nazwa i gramatura przedmiotu zamówienia	J.m.	Szacunkowa ilość	Cena netto za jednostkę miary (PLN)	VAT %	Cena brutto za jednostkę miary (PLN)	Wartość netto (PLN)	Wartość brutto (PLN)	Numer katalogowy
1	Klipsy polimerowe niewchłanialne, rozmiar ML,	szt	40		8%	0,00	0,00	0,00
	aktywny zawias oraz zatrzask; do każdego					0,00
	zasobnika dwie samoprzylepne naklejki do					0,00
	umieszczenia dokumentacji medycznej;					0,00
	ładunek zawierający 4szt. Klipsów, kompatybilne					0,00
	z klipsownicą ref. 0301-04MLE/OMN					0,00
	(kompatybilność potwierdzona w instrukcji obsługi)					0,00
2	Klipsy polimerowe niewchłanialne, rozmiar L,	szt	100		8%	0,00	0,00	0,00
	aktywny zawias oraz zatrzask; do każdego					0,00
	zasobnika dwie samoprzylepne naklejki do					0,00
	umieszczenia dokumentacji medycznej;					0,00
	ładunek zawierający 4szt. Klipsów, kompatybilne					0,00
	z klipsownicą ref. 0301-04LE/OMN					0,00
	(kompatybilność potwierdzona w instrukcji obsługi)					0,00
					RAZEM		0,00	0,00

	….........................................................................				…......................................................................................
	miejscowość, data				podpis osoby upoważnionej, pieczęć