Nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.32.D.2020                                       Sochaczew, dnia   16.06.2020r

### SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie, ul. Batalionów Chłopskich 3/7, 96-500 Sochaczew, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

DOSTAWĘ ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH

dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie

ogłoszone w  BZP  pod numerem   551047 - N - 2020  z dnia   16/06/2020r

Termin składania ofert		24.06.2020r  godz. 11.00

#### Termin otwarcia ofert		             24.06.2020r  godz.  11.30

Integralną częścią niniejszej SIWZ stanowią:

Opis przedmiotu zamówienia  – załącznik nr 1

Formularz oferty                      - załącznik nr 2

Oświadczenie                           - załącznik nr 3

Wzór umowy                           - załącznik nr 4

zatwierdzam………………………………………..

(kierownik jednostki zamawiającego)

- Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie

Ul. Batalionów Chłopskich 3/7, 96-500  Sochaczew

Tel: (046) 864 95 01, fax: (046) 864 95 05

Godziny pracy: 725 – 1500 od poniedziałku do piątku.

Adres strony internetowej: www.szpitalsochaczew.pl

- Tryb udzielenia zamówienia.

- Niniejsze postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.); zwanej dalej również „ ustawą PZP”.

- W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.

- Wartość zamówienia nie przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków dezynfekcyjnych na rzecz Zamawiającego.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

- Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

- Wspólny Słownik Zamówień CPV: 33631600-8

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – liczba części 3 Wykonawcy mogą złożyć oferty na wszystkie części.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6/7.

- Termin wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie - 12 miesięcy.

- Warunki udziału w postepowaniu.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postepowaniu dotyczące:

- Zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert 3 dostawy środków dezynfekcyjnych  o wartości nie mniejszej niż 10 000 brutto każda wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających te dostawy.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w rozdz. V.1.2 niniejszej SIWZ musi spełniać każdy Wykonawca.

Va. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP.

- W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidacje jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1574) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidacje jego majątku w trybie art. 366 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

- Który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

- Jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt. 2-4 ustawy z PZP:

- Zamawiającym,

- Osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

- Członkami komisji przetargowej;

- Osobami, które złożyły oświadczenia, o których mowa w art. 17 ust. 2a ustawy PZP

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postepowaniu;

- Który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

- Będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie mniejszą niż 3000 złotych;

- Jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt. 5;

- Wobec którego wydano ostateczną decyzje administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzja karę pieniężną nie mniejszą niż 3000 złotych;

- Który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

- Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI 1. Niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postepowaniu, brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

- Zamawiający żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI.1 niniejszej SIWZ

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby –warunków udziału w postepowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów.

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

- wykaz 3 dostaw środków dezynfekcyjnych wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert  wartości nie mniejszej niż  10 000 brutto każda, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających te dostawy – załącznik nr 5 do SIWZ.

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust.5 ustaw PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126).

- Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rodz. VI.1 niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postepowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

VIa.     W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone w SIWZ,

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego złoży następujące dokumenty:

- karta charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej,

- ulotkę informacyjną producenta w języku polskim – w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, zawierającą informacje o składzie chemicznym preparatu, jego spektrum działania i czasie działania.

- kserokopia dokumentu dopuszczającego do obrotu:

- dla produktów zakwalifikowanych jako produkty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 06.09.2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2001 r. Nr 126 poz. 1381 z późniejszymi zmianami) – Pozwolenie Ministra Zdrowia lub Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.

- dla produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20.04.2004 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2015r. poz. 876) - dla wszystkich klas wyrobu medycznego – odpowiednia deklaracja zgodności WE i certyfikat WE /jeśli dotyczy/ oraz powiadomienie Prezesa Urzędu RPLWMiPB.

- dla produktów zakwalifikowanych jako środki biobójcze w rozumieniu ustawy z dnia 13.09.2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. 2002r. Nr 175 poz. 1433 z późniejszymi zmianami) - Pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym.

- dla produktów zakwalifikowanych jako kosmetyki w rozumieniu ustawy z dnia 30.03.2001 r. o kosmetykach (Dz.U. 2001r. Nr 42 poz. 473 z późniejszymi zmianami) – Potwierdzenie przyjęcia formularza przekazania danych do Krajowego Systemu Informowania o Kosmetykach wprowadzonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

- Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób do porozumiewania się z Wykonawcami.

- Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których dopuszczalna jest forma pisemna.

- W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.

- Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie, ul. Batalionów Chłopskich 3/7, 96-500 Sochaczew, Kancelaria Szpitala.

- Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: dor@szpitalsochaczew.pl, a faksem na nr (046) 864 95 25.

- Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na  6 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w rozdz. VII. 7 niniejszej SIWZ.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

- Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- Pani Joanna Nawłatyna – e-mail: dor@szpitalsochaczew.pl

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt – zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami – niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub osobisty w swojej siedzibie.

- Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

- Termin związania ofertą.

- Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres.

- Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Opis sposobu przygotowania oferty.

- Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

- wypełniony formularz oferty sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;

- oświadczenia wymienione w rozdziale VI. 1-4 niniejszej SIWZ;

- opis przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.

- próbki oferowanego przedmiotu zamówienia w minimalnych opakowaniach fabrycznych. W przypadku preparatów zakontraktowanych we wcześniejszych umowach w 2019 roku oraz preparatów złożonych jako próbki w postępowaniu nr EK-ZZ/ZP.261.18.D.2020, EK-ZZ/ZP.261.26.D.2020 pokrywających się z Ofertą Wykonawcy, Zamawiający odstępuje od wymogu złożenia próbek z uwagi na znajomość preparatów pozwalającą na ich ocenę cech użytkowych.

- Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

- W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części.

- Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.

- Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie

Ul. Batalionów Chłopskich 3/7, 96-500 Sochaczew

„Oferta na dostawę środków dezynfekcyjnych, nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.32.D.2020”

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 24.06.2020 roku o godz. 11:30”

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

- Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r Nr 153, poz. 1503 z późn.zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa.”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postepowania są jawne bez zastrzeżeń.

- Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005r (sygn.. IIICZP 74/05) ich odtajnieniem.

- Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg. takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone napisem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postepowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postepowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.

- Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

- Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Batalionów Chłopskich 3/7 w Sochaczewie – pok. 143 (sekretariat) do dnia 24.06.2020r do godz. 11:00  i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdz. X SIWZ.

- Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

- Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XI.1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego  - pok. 165, w dniu 24.06.2020 r, o godz. 11:30

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.szpitalsochaczew.pl informacje dotyczące:

- Kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- Firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- Ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Opis sposobu obliczenia ceny.

- Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia w podziale na zadania, o których mowa w rozdziale III niniejszej SIWZ.

- Łączna cena brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmian ceny ofertowej brutto w sytuacjach wymienionych w § 3 pkt. 6 projektu umowy.

- Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia-poniżej 5należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

- Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

- Zamawiający wymaga wypełnienia Formularza cenowego, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Formularza ofertowego.

- Oferowany asortyment musi być zgodny z opisem zawartym w Formularzu cenowym.

- Jeżeli w postepowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- Opis kryteriów , którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- Zamawiający w niniejszym postepowaniu wprowadza kryterium oceny ofert tj. ceny – 50% oraz cech użytkowych – 50%.

- Opis sposobu obliczenia ceny i cech użytkowych.

Cena oferty brutto będzie oceniona wg wzoru::

50%  x  (C min / C bad) x 100 pkt

gdzie:

- Cmin. – najniższa cena brutto wśród ważnych ofert

- Cbad. – cena brutto badanej oferty.

Zaoferowana cena będzie ceną brutto podaną w ofercie cenowej  - załącznik nr 1 do oferty.

Opis sposobu oceny cech użytkowych.

Cechy użytkowe przedmiotu zamówienia zostaną ocenione przez Członków komisji na

podstawie n/w parametrów. Suma punktów przyznanych ofertom zostanie podstawiona do

wzoru:

50%  x  (Cu bad / Cu max) x 100 pkt

gdzie:

- Cubad. – ilość pkt. przyznanych badanej ofercie

- Cmax. –  maxymalna ilość punktów możliwych do uzyskania.

Przy ocenie cech użytkowych będą brane pod uwagę n/w elementy.

Zadanie I

Poz.1,3,4,5,6,7

1.Kompatybilność materiałowa ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium-bardzo dobra 10pkt

-dobra 5 pkt

2.Skuteczność mycia powierzchni ścieralnych bardzo dobra 10 pkt

-dobra 5 pkt

3.Zapach: bezwonny, lekki niedrażniący 10 pkt

-intensywny niedrażniący 5 pkt

-ostry, drażniący 0 pkt

4.Nie pieni się 10 pkt

5.Brak lepienia się powierzchni po umyciu 10 pkt

Poz.2

1.Skuteczność mycia powierzchni ścieralnych bardzo dobra 10 pkt

-dobra 5 pkt

2.Zapach bezwonny, lekki niedrażniący 10 pkt

-intensywny niedrażniący 5 pkt

-ostry, drażniący 0 pkt

3.Nie pieni się 10 pkt

4.Brak lepienia się powierzchni po umyciu 10 pkt

Zadanie II

1.Kompatybilność materiałowa ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium – bardzo dobra 10 pkt

-dobra 5 pkt

2.Biokompatybilność –bardzo dobra 10 pkt

-dobra 5 pkt

3.Nie powodujący korozji i uszkodzeń narzędzi  10 pkt

4.Nie uszkadza wyrobów gumowych 10 pkt

5. Skuteczność myjąca, dezynfekująca  bardzo dobra 10 pkt

-dobra 5 pkt

6. Nie pieniący 10 pkt

7.Zapach nie drażniący dróg oddechowych, błon śluzowych, oczu, spojówek  10 pkt

-ostry drażniący 0 pkt

8.Użytkowany w sposób prawidłowy -Nie wywołujący podrażnień skóry 10 pkt

Zadanie III

Poz. 1,2,3,5

1.Kompatybilność materiałowa ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium- bardzo dobra 10 pkt

-dobra 5 pkt

2.Odpowiedznie zabezpieczenie/zamykanie opakowania przed wysychaniem preparatu dezynfekującego bardzo dobre 10 pkt

-dobre 5 pkt

3.Zapach nie drażniący dróg oddechowych, błon śluzowych, spojówek  10 pkt

Poz.4

1.Brak pylenia chusteczek 10pkt

2.Wytrzymałość na rozrywanie chusteczek 10 pkt

Ocena oferty jest sumą otrzymanych punktów w kryterium cena i cechy użytkowe.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

- W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

- Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.

- Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

- W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przedmiotowym postepowaniu.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

- Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postepowań poniżej/powyżej kwoty określonej  w przepisach wykonawczych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy PZP.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówienie oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy PZP.

- Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO, informuję, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie, ul. Batalionów Chłopskich 3/7, 96-500 Sochaczew. Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez adres email: kancelaria@szpitalsochaczew.pl, telefonicznie pod numerem +46 864 95 01 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

- Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email: kancelaria@szpitalsochaczew.pl, telefonicznie pod numerem +46 864 95 01 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit.c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę środków dezynfekcyjnych  nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.32.D.2020  w trybie przetargu nieograniczonego.

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018 z późn.zm.), dalej „ustawa Pzp” oraz dostawcom usług IT, usług prawnych oraz pocztowych.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust.1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

- Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.2 RODO;

- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

- Nie przysługuje Pani/Panu :

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b,d lub e RODO prawo usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.c RODO.

Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych dla ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie, ujęta w 3 częściach.

- Kod CPV – 33631600-8

- Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

- Ilości wskazane w Formularzu cenowym są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi dla celów porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości przedmiotu zamówienia niż podana w Formularzu cenowym, w związku z niemożliwością przewidzenia pełnego zapotrzebowania na przedmiot zamówienia objęty niniejszą umową.

- Stopień realizacji zamówienia uzależniony jest od rzeczywistych potrzeb, wynikających z działalności Zamawiającego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

- Zasady realizacji przedmiotowej dostawy:

- Dostawy realizowane będą w uzgodnionych z Apteką Szpitalną na bieżąco, w wielkościach i asortymencie wg każdorazowego zgłoszonego na piśmie zapotrzebowania (dopuszcza się przekazywanie zamówień faksem lub telefoniczne) z realizacją do 2 dni (poniedziałek-piątek) licząc od chwili złożenia zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać produkty w odpowiednich opakowaniach oraz transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu zamówienia do Apteki Szpitalnej na własny koszt i ryzyko, od poniedziałku do piątku.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie trwania umowy. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, np.: zakończenia produkcji, czasowego wstrzymania produkcji, braku importu do Polski, Wykonawca niezwłocznie zaproponuje Zamawiającemu inne, dostępne w obrocie produkty o takiej samej nazwie międzynarodowej i postaci / o takich samych parametrach. Wykonawca podejmie również wszelki możliwe działania w celu ustalenia czy na rynku produktów objętych przedmiotem zamówienia, są przedsiębiorcy posiadający na stanie przedmiotowe produkty ( w tzw. zapasach) i jeżeli tak, to wówczas Wykonawca dokona stosownej transakcji celem ich pozyskania i dalszego odsprzedania Zamawiającemu. Cena zamiennego produktu, nie może być wyższa od ceny produktu objętego przedmiotem zamówienia, z zastrzeżeniem pkt. 7.

- W sytuacji gdy w obrocie brak będzie produktów (odpowiedników), brak będzie również tzw. zapasów u podmiotów trzecich, które mogłyby być zaproponowane Zamawiającemu w cenach obowiązujących w umowie, a są produkty, których cena jest wyższa od ceny produktu objętego umową (a ewentualna sprzedaż w cenie z niniejszej umowy groziłaby powstaniem rażącej straty u Wykonawcy), Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego, załączając do pisemnej informacji dokumenty na dowód istnienia takiej sytuacji (np. pisma od producenta, od podmiotów trzecich). Wykonawca ma również obowiązek przedstawić pisemne uzasadnienie wystąpienia ewentualnej rażącej straty po jego stronie i załączyć stosowne dokumenty.

- Zmian produktu na zasadach, o których mowa w pkt 4 lub pkt 5 jest możliwa wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego.

- W przypadku gdy Wykonawca nie będzie dostarczał produktu będącego przedmiotem umowy bądź też niezwłocznie nie zaproponuje dostarczania zamiennika produktu czy też produktu tzw. Zapasów, w sytuacji o której mowa w pkt. 5 Zamawiający będzie miał prawo dokonać zakupu produktu (odpowiednika) u innego dostawcy. Jeżeli koszt zakupu będzie wyższy od zakupu w ramach umowy, powstałą różnicą zostanie obciążony Wykonawca.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu towaru niezgodnego z zamówieniem

- Pozostałe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ

Zapis dotyczący aplikacji :

Dodatkowe wymagania w zakresie 2 pakietów, a dotyczących higieny rąk i powierzchni ( Zadanie 1,3)

1. Zamawiający wymaga wdrożenia w czasie miesiąca od podpisania umowy na dostawę środków dezynfekcyjnych i myjących programu monitorującego poziom higieny rąk i  powierzchni szpitalnych.

2. Wymagania dotyczące programu monitorującego poziom higieny:

-udostępnienie mobilnego urządzenia do obsługi aplikacji

- zapewnienie znaczników fluorescencyjnych (atomizer, latarka UV,) w ilości 300 sztuk przez okres obowiązywania umowy

- półroczne porównawcze raporty monitorujące poziom higieny szpitalnej (z podziałem na odziały/ poradnie, przychodnię )

- szkolenia w zakresie higieny rąk i powierzchni (minimum 6 razy w okresie 12 miesięcy zgodnie z ustalonym harmonogramem przez strony, miejsce szkolenia w siedzibie Zamawiającego we wskazanym przez niego miejscu i czasie),

- materiały edukacyjne np. plansze często dotykane powierzchnie (min 30 x sala chorych, min 30 x łazienka pacjenta)

- licencja programu do monitorowania poziomu higieny szpitalnej przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wykorzystania przedmiotu dostawy wraz z możliwością korzystania z aplikacji mobilnej,

- program umożliwiający tworzenie statystyk z przeprowadzonych kontroli czystości powierzchni szpitalnych z możliwością wprowadzenia i porównania wyników z kontroli mikrobiologicznej powierzchni.

3. Weryfikacja przez Zamawiającego oferowanej aplikacji do monitorowania poziomu higieny szpitalnej na podstawie ulotki (konspektu) dołączonego do oferty.

Zadanie I

Dezynfekcja powierzchni

dezynfekcja narzędzi stomatologicznych

| Przedmiot zamówienia | Cechy charakterystyczne | J.m. | Ilość j.m. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Do dezynfekcji i czyszczenia dużych powierzchni oraz sprzętu medycznego | - Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego - płynny w koncentracie - na bazie alkoholi aromatycznych i czwartorzędowych związków amoniowych - bez aldehydów, związków nadtlenowych, chloru, fenolu oraz biguanidów - spektrum działania: B (EN 13727) Tbc (EN 14348), F (EN 13624), V (Rota, BVDV, Vaccina) w czasie do 15 minut. - możliwość rozszerzenia spektrum o wirusy Adeno i Noro - z możliwością dezynfekcji w pionie żywieniowym - stabilność roztworu roboczego min. 28 dni - Wykazujący kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, aluminium oraz poliwęglanem potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi - Zamawiający wymaga opakowań 5 litrowych (z pompką w zestawie) - Wyrób medyczny kl. II | Opak. (5 litrów) | 250 |
| 2. Mycie dużych powierzchni | - Preparat do intensywnego mycia powierzchni podłóg, redukujący przywieranie brudu - do zastosowania w myciu ręcznym oraz przy użyciu półautomatycznych i automatycznych maszyn myjących - płynny w koncentracie - zawierający niejonowe związki powierzchniowo czynne i pochodne alkoholowe - pH roztworu roboczego 7-8 - stężenie roztworu roboczego od 0,25 % - kanistry 5 litrowe | Opak. (5 litry) | 30 |
| 3. Dezynfekcja małych i trudnodostępnych powierzchni | - Preparat do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego w rozprysku - spektrum działania: B MRSA, F, V (Rota, Vaccinia, Noro) Tbc, - w czasie do 1 minuty, wirus Adeno do 2 minut - Na bazie alkoholi - bez zawartości aldehydów, związków amoniowych i innych dodatkowych substancji czynnych - preparat gotowy do użycia, bezbarwny - pH 6,0-7,0 - wykazujący kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, aluminium, polietylenem, potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. - możliwość zastosowania w pionie żywieniowym - opakowanie 1 l. ze spryskiwaczem - Wyrób medyczny kl. II | Opak. (1 litr) | 700 |
| 4. Do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego | - Preparat w proszku do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego (w tym inkubatory) - bez aldehydów, bez chloru, fenoli, kwasu octowego, biguanidów i związków amoniowych - na bazie związków nadtlenowych - zawierający niejonowe i anionowe związki powierzchniowo czynne - spektrum: B, F, V (Adeno, Noro, Polio) w czasie do 15 minut oraz S - wymagane stężenie roztworu roboczego do 2% - Zamawiający wymaga opakowań do 1 kg. z miarką - Wyrób medyczny kl. IIa | Opak. ( do 1 kg.) | 70 |
| 5. Do dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych | - Preparat do dezynfekcji, czyszczenia powierzchni i wyrobów medycznych - spektrum działania: B, Tbc, F, V (w tym Adeno, Noro), S (Clostridioides difficile w czasie do 5 minut) - pH roztworu roboczego neutralne bez konieczności dodatkowej aktywacji - wykazujący kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, aluminium potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi - Wyrób medyczny kl. II | Opak. (do 200 ml) | 30 |
| 6. Dezynfekcja narzędzi obrotowych | - Preparat do dezynfekcji i czyszczenia wierteł stomatologicznych oraz precyzyjnych narzędzi obrotowych - na bazie alkoholi i wodorotlenku potasu - bez zawartości związków amoniowych i aldehydów - nie wymagający spłukiwania narzędzi wodą po przeprowadzonej dezynfekcji wstępnej - spektrum działania: B, Tbc, F, V (Polio, HBV, HCV, HIV, Papowa, Adeno, Vaccinia) w czasie do 30 minut - możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych - gotowy do użycia - nie wymagający stosowania aktywatora opakowania 2 litrowe - Wyrób medyczny kl. II b | Opak. (2 litry) | 20 |
| 7. Do dezynfekcji powierzchni | - Preparat zawierający jako substancję czynną aktywny chlor - łatwy w dozowaniu w postaci tabletek zawierających 1,5g aktywnego chloru - spektrum działania: B, V (Polio) F, Tbc (stężenia aktywnego chloru w roztworze do 2000 ppm) w czasie do 15 minut - możliwość rozszerzenia spektrum przy wyższym stężeniu o Clostridioides difficile w czasie do 15 minut i użycia do powierzchni zanieczyszczonych organicznie - możliwość stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością - opakowanie do 300 tabletek - Produkt biobójczy | Opak. (300 tabl.) . | 250 |
| 8.Do ochrony i pielęgnacji rąk krem | Krem ochronny nawilżający, uelastyczniający, niwelujący uczucie szorstkości. Do codziennego stosowania po częstym myciu rąk. Wykazujący działanie osłaniające i łagodzące podrażnienia skóry. Zawierający glicerynę, witaminę E, przebadany dermatologicznie. Pompki do kremu kompatybilne z butelką | Opakowanie do 500ml | 300 |

ZADANIE II

Dezynfekcja maszynowa narzędzi i endoskopów

| Przedmiot zamówienia | Cechy charakterystyczne | J.m. | Ilość j.m. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Maszynowe mycie i dezynfekcja narzędzi endoskopów elastycznych | -Płynny w postaci koncentratu, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach -posiadający w swoim składzie niejonowe i anionowe związki powierzchowno-czynne, alkalia i enzymy, -skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew, -umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych -niewymagający neutralizacji, umożliwiający stosowanie w myjniach ultradźwiękowych -Ph powyżej10. -Produkt nie klasyfikowany jako niebezpieczny -Wyrób medyczny | Opak (5l) | 70 |
| 2. Maszynowe mycie i dezynfekcja | -Płynny kwaśny preparat neutralizujący, na bazie kwasu cytrynowego, bez zawartości związków fosforowych i azotowych oraz związków powierzchowno-czynnych, -neutralizujący pozostałości preparatów alkalicznych, -stosowny w myjniach dezynfektorach -Ph~2,5-3,0 | Opak (5l) | 40 |
| 3.Do maszynowego mycia i dezynfekcji | -Środek płuczący na bazie niejonowych związków powierzchniowo czynnych, zawierający środki konserwujące, ulegający biodegradacji -Do użycia w myjniach dezynfektorach -O właściwościach nabłyszczających, nie pozostawiający plam i zacieków -przyśpieszający suszenie po maszynowym procesie mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, sprzętu anestezjologicznego -Kanister 5l. | Opak. Po 5L | 10 |
| 4. Maszynowe mycie i dezynfekcja endoskopów | Płynny, alkaliczny środek przeznaczony do manualnego i maszynowego mycia endoskopów elastycznych oraz wyposażenia endoskopowego wszystkich wiodących producentów. Zawierający w swoim składzie m. in: dietyloaminę, ester butylowy kwasu ortofosforowego, związki powierzchniowo-czynne. Kompatybilny ze wszystkimi myjniami automatycznymi. Wartość ph roztworu: 10,7-10,8. Spełniający wymagania normy EN ISO 15883-4 odnośnie redukcji drobnoustrojów w całym procesie. Opakowanie: 5 l | 5l. | 55 |
| 5. Maszynowa dezynfekcja endoskopów | Płynny, słabo pieniący, neutralny środek do maszynowej dezynfekcji endoskopów elastycznych. Zawierający w swoim składzie aldehyd glutarowy w stężeniu 10,5g. Środek o działaniu bakteriobójczym, wirusobójczym, grzybobójczym, sporobójczym, prątkobójczym. Nie zawierający aldehydu mrówkowego oraz czwarto-rzędowych związków amoniowych. Kompatybilny ze wszystkimi myjniami automatycznymi. Kompatybilny ze wszystkimi wiodącymi producentami endoskopów. Spełniający wymagania normy EN ISO 15883-4 odnośnie redukcji drobnoustrojów w całym procesie. Opakowanie: 5 l | 5l. | 90 |

Zadanie III

Higieniczne i chirurgiczne mycie rąk

Dezynfekcja powierzchni poprzez przecieranie

| Przedmiot zamówienia | Cechy charakterystyczne | J.m. | Ilość j.m. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Chusteczki bezalkoholowe do dezynfekcji powierzchni | - Gotowe do użycia chusteczki, przeznaczone do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (plexiglas). - z możliwością użycia do głowic USG- wymagane dopuszczenie producenta głowic USG. - Nie zawierające w składzie alkoholu, aldehydów, związków utleniających. - Nasączone płynem zawierające mieszaninę różnych czwartorzędowych związków amoniowych - Chusteczki o wymiarach min. 20 x 20 cm. - Wykazujące kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem, potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi - Spektrum działania: B, F (Candida albicans), V (BVDV, Vaccinia, Rota, Papova) do 1min., Tbc (M. Terrae – EN 14348) do 15 min. - Wyrób medyczny kl. II Zamawiający wymaga dostarczenia dozowników w ilości sztuk 4 | Opak po 200 szt. | 16. 4 sztuki dozowników |
| 2. Chusteczki alkoholowe do dezynfekcji powierzchni | - Gotowe do użycia chusteczki z włókniny wiskozowej, przeznaczone do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholu. - Nasączone płynem zawierającym w składzie alkohole - Bez zawartości innych niż alkohole substancji czynnych. Chusteczki o wymiarach min. 20x25 cm. - Wykazujące kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem, potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. - Spektrum działania: B - EN 13727, MRSA, F (Candida albicans) - EN 13624, Tbc (M.Terrae) - EN 14348, V (Rota, Vaccinia, BVDV, Noro) w czasie do 1 min. -Zamawiający wymaga dostarczenia pojemników w ilości 80 szt - Wyrób medyczny kl. II Zamawiający wymaga dodatkowych opakowań twardych w ilości 50 sztuk. | TUBA (opakowanie twarde w ilości 50 sztuk) Opak (wkład) do 200 szt. | 50 550 |
| 3.Chusteczki na bazie kwasu nadoctowego do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych | - Chusteczki do szybkiej dezynfekcji wysokiego stopnia powierzchni i wyrobów medycznych - Bez zawartości alkoholu, aldehydów, pochodnych guanidyny. - Chusteczki o wymiarach 20cm x 30cm nasączone środkiem dezynfekcyjnym zawierającym: kwas nadoctowy, nadtlenek wodoru, kwas octowy. - Trwałość preparatu po otwarciu min. 28 dni. - pH ok. 2,2. - Spektrum działania: B (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa), F (Candida albicans), S (Clostridioides difficile), V (Noro, Adeno) w czasie do 5 minut oraz Tbc (Mycobacterium terrae), V (Polio) w czasie do 15 minut. - Wyrób medyczny kl. IIb. | Opak. (pojemnik do 50szt) | 20 |
| 4. System suchych chustek do nasączenia preparatem myjąco – dezynfekcyjnym | - System suchych chusteczek do nasączania. Dezynfekcja powierzchni i sprzętu medycznego. - Wykonane z poliestru do nasączenia preparatami dezynfekcyjnymi Gramatura > 45g/m2. - Aktywne do 28 dni po zalaniu. - Wymiary chusteczki min. 25cm x 30cm. Zamawiający wymaga dodatkowych pojemników w systemie wielokrotnego użycia w ilości sztuk 100. | Wkład (do 150szt.) | 900 |
| 5. Chustki z niską zawartością alkoholu do mycia i dezynfekcji powierzchni | - Gotowe do użycia chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych. - Zawierające w składzie mieszaninę alkoholi alifatycznych (etanol 12-15 g/100 g, izopropanol 15-20 g/100 g) - Charakteryzujące się doskonałą kompatybilnością materiałową pozwalającą na dezynfekcję smartfonów ekranów dotykowych, wyświetlaczy, klawiatur, sztucznej skóry, powierzchni mebli. - Przebadane zgodnie z PN EN 16615:2015 w 1 minutę. - Bezpieczeństwo dermatologiczne potwierdzone testami w niezależnym laboratorium. - Rozmiar chusteczki min. 20x20 cm, gramatura >45 g/m2, opakowanie typu flow-pack zawierające 100 szt. chusteczek. Okres przydatności po otwarciu 28 dni. | Opak. poj. po 100 szt. | 20 |
| 6.Do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk i ciała | - Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia skóry rąk przed zabiegami - Syntetyczny bez zawartości barwników i mydła z dodatkiem składników nawilżających i natłuszczających skórę z dodatkiem alkoholu - pH 5 - 6 - Dermatologicznie przebadany - Gotowy do użycia - opakowania preparatu w butelce „bez dostępu powietrza” z zastawką w systemie zamkniętym Zamawiający dodatkowo wymaga dostarczenia dozowników ściennych w systemie zamkniętym w ilości (50 sztuk), opakowania 1l. | Opak ( 1l.) | 900 |

………………………………………………            ……………………..............................................

( pieczęć Wykonawcy )                                                     ( data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY

EK-ZZ/ZP.261.32.D.2020r

OFERTA

……………………..

Ul. ………………..

00-000 ……………

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z godnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na DOSTAWĘ ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH dla Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala powiatowego” w Sochaczewie, składamy niniejszą ofertę:

- DANE WYKONAWCY

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy i podpisująca ofertę: ………………………

Wykonawca/Wykonawcy: …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Adres: ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: ………………………………………….

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:

Faks: ……………………………………………………………………………………….……….

e-mail: ………………………………………………………………………………………………

Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby): ………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

- OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- CENA OFERTOWA:

- ( Cena ofertowa stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ)

Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za cenę ofertową:

##### Zadanie  II  - dezynfekcja powierzchni, dezynfekcja narzędzi stomatologicznych

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacun kowa ilość | Cena netto za jednostkę miary (PLN) | VAT % | Cena brutto za jednostkę w (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
|  |  |  |  |  |  | ( e x f )+e | ( d x e ) | d x g |  |
| 1. | Do dezynfekcji i czyszczenia dużych powierzchni oraz sprzętu medycznego | Opk. 5 litry | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Mycie dużych powierzchni | Opk. (5 litrów) | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Dezynfekcja małych i trudnodostępnych powierzchni | Opk. (1 litr) | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego | Opk. (do 1 kg) | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Do dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych | Opk. (do 200ml) | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Dezynfekcja narzędzi obrotowych | Opk. (2 litry) | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Do dezynfekcji powierzchni | Opak. (300 tabl) | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Do ochrony i pielęgnacji rąk | Opk do 500ml | 300 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM | x | x | x | x | x | x |  |  | x |

##### Zadanie  V  - Dezynfekcja maszynowa narzędzi i endoskopów

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacun kowa ilość | Cena netto za jednostkę miary (PLN) | VAT % | Cena brutto za jednostkę w (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
|  |  |  |  |  |  | ( e x f )+e | ( d x e ) | d x g |  |
| 1. | Maszynowe mycie i dezynfekcja narzędzi, endoskopów elastycznych | Opk. (5 litrów) | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Maszynowe mycie i dezynfekcja | Opk. (5 litrów) | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Do maszynowego mycia i dezynfekcji | Opk. Po 5litrów | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Maszynowe mycie i dezynfekcja endoskopów | Opk ( 5 litrów) | 55 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Maszynowa dezynfekcja endoskopów | Opk 5 litrów | 90 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM | x | x | x | x | x | x |  |  | x |

##### Zadanie  VI  - Higieniczne i chirurgiczne mycie rąk. Dezynfekcja powierzchni poprzez przecieranie

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacun kowa ilość | Cena netto za jednostkę miary (PLN) | VAT % | Cena brutto za jednostkę w (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
|  |  |  |  |  |  | ( e x f )+e | ( d x e ) | d x g |  |
| 1. | Chusteczki bezalkoholowe do dezynfekcji powierzchni | Opk. ( po 200szt) | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Chusteczki alkoholowe do dezynfekcji powierzchni | Tuba( opakowanie twarde w ilości 50 szt) Opk. (wkład 200szt) | 50 550 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Chusteczki na bazie kwasu nadoctowego do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych | Opk. pojemnik po 50szt) | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | System suchych chustek do nasączenia preparatem myjąco-dezynfekcyjnym | Wkład (do 150 szt) | 900 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Chustki z niską zawartością alkoholu do mycia i dezynfekcji powierzchni | Opk. ( pojemnik po 100szt) | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk i ciała | Opk. ( 1 litr) | 900 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM | X | x | x | x | x | x |  |  | x |

- OŚWIADCZENIA:

- Zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz we wzorze umowy;

- W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;

- Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem);

- Akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie na zasadach opisanych we wzorze umowy w terminie 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury;

- ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMOWIENIA:

- Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest: ………………………………………………………………………………………………..

e-mail: ……………………………………., tel/fax: ……………………………………………

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

- PODWYKONAWCY:

Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia ( jeżeli jest to wiadome, należy podać również dane proporcjonalne podwykonawców)

- ……………………………………………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………………………………….

- SPIS TREŚCI:

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- Załącznik nr 1 do oferty – opis przedmiotu zamówienia ( zał. nr 1 do SIWZ)

- Załącznik nr 2 do oferty – oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postepowaniu.

- Załącznik nr 3 do oferty  - próbki oferowanego przedmiotu zamówienia w minimalnych opakowaniach fabrycznych.

Oferta została złożona na ………….. kolejno ponumerowanych stronach.

………………………………………………            ……………………..............................................

( pieczęć Wykonawcy )                                                     ( data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA/ I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

Przystępując do postepowania na : …………………………………………………………………………

działając w imieniu Wykonawcy: …………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

( podać nazwę i adres Wykonawcy)

Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania i spełniam warunki udziału w postepowaniu.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy PZP wykluczy:

- wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenie ofert wstępnych labo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

- wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późń.zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2016 r. poz. 176),

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 §20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.- Kodeks karny,

- skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 769)

- wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w  spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt. 2;

- wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przestawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postepowaniu lub kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

- wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postepowaniu o udzielenie zamówienia;

- wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postepowaniu o udzielenie zamówienia;

- wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postepowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postepowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postepowaniu;

- wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

- wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2015 r poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r poz. 437);

- wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne;

- wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 184), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Ponadto zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy w sytuacji:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidacje jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r – Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidacje jego majątku w trybie art. 366 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

- który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

- jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt. 2-4 PZP z:

- Zamawiającym;

- Osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

- Członkami komisji przetargowej;

- Osobami, które złożyły oświadczenia, o których mowa w art. 17 ust. 2a PZP

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postepowaniu;

- który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

- będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie mniejszą niż 3000 złotych;

- jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt. 5;

- wobec którego wydano ostateczną decyzje administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzja karę pieniężną nie mniejszą niż 3000 złotych;

- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi spełniać również warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert 3 dostawy środków dezynfekcyjnych o wartości nie mniejszej niż 10 000,00  każda, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających te dostawy;

Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postepowaniu, określonych przez zamawiającego w rozdz. V SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

( wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca

Oświadczam,  że w stosunku do następującego/ych  podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postepowaniu, tj: ……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… ( podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

( podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania  o udzielenie zamówienia.

………………………………………………            ……………………..............................................

( pieczęć Wykonawcy )                                                     ( data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ -   Istotne postanowienia umowy

Podstawą zawarcia umowy jest wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w art. 11 pkt 8 
ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019, poz. 1843 z późn. zm.).

- UMOWA Nr EK-ZZ/ZP.261.32.D.2020

zawarta w dniu ....................................2020 roku w Sochaczewie

pomiędzy

Zespołem Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie, ul. Batalionów Chłopskich 3\7, wpisanym do rejestru zakładów opieki zdrowotnej pod nr 7261; zarejestrowanym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000020330, REGON 017222233, o nadanym NIP: 837-15-07-803,

reprezentowanym przez:

Roberta Skowronka     -   z-cę Dyrektora ds. medycznych

a

........................................................................................................................, zwanym w dalszej treści umowy "Wykonawcą" ,

zarejestrowanym w .............................................................................................................. , pod numerem  .................................., dnia ......................................

NIP  .........................................,   REGON   ........................................................

reprezentowanym przez:

..............................................................................

§ 1.

- Przedmiot dostawy

Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający nabywa:

ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE

w ilości, rodzaju, cenie  zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz załącznikiem cenowym stanowiącymi załącznik nr 1 do umowy.

§ 2.Zakres dostawy

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot dostawy określony w § 1 niniejszej umowy sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego od dnia .............. r. do dnia ........................... r  do miejsca składowania:

Apteka ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie, ul. Batalionów Chłopskich 3/7.

- Transport dostaw do miejsca składowania znajduje się w zakresie czynności Wykonawcy. Koszty transportu oraz rozładunku na wózek ponosi Wykonawca.

- Wykonawca będzie dostarczał przedmiot dostawy do miejsca składowania w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od chwili złożenia zamówienia.

- Ilość dostarczanego przedmiotu zamówienia każdorazowo określona będzie przez Zamawiającego na podstawie zamówień składanych pisemnie, faxem lub e-mail .

- Zamawianie dostaw odbywać się będzie w dni robocze w godzinach pracy tj: od 7.30 do 15.00. Dostawy winny być realizowane w dni robocze w godzinach od 7.25 do 12.00.

- Za datę dostawy przedmiotu zamówienia  uznaję się moment dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia i odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia  ilości nabywanych na podstawie niniejszej umowy pozycji asortymentowych, wymienionych w ofercie przetargowej, zależnie od aktualnych potrzeb Zamawiającego.

- Zmniejszenie ilości nabywanego przedmiotu umowy (np. spowodowane mniejszym zużyciem) nie będzie skutkowało dla Zamawiającego żadnymi konsekwencjami prawno- finansowymi.

§ 3.

# Cena przedmiotu dostawy

1. Cenę netto oraz cenę brutto przedmiotu dostawy za poszczególne pozycje asortymentowe zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Cena netto  obejmuje:

koszty transportu do bezpośredniego odbiorcy

koszty ubezpieczenia dostawy do czasu dostawy do miejsca składowania,

koszty cła, podatku granicznego, itp.

3. Cena brutto rozumiana jest jako cena netto wraz z podatkiem VAT.

4.Wartość zamówienia netto w okresie umownym wynosi: .................. złotych, 
     słownie: .................................................................................................................... złotych.

5. Wartość zamówienia brutto w okresie umownym wynosi:.................. złotych, 
    słownie: .....................................................................................................................złotych.

6. Cena może ulec zmianie wyłącznie w przypadku:

6.1. zmiany cen spowodowanych zmianami stawek podatkowych i celnych. Zmiana stawki nastąpi w dniu wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Wykonawca przedłoży kalkulację zmiany cen do akceptacji przez Zamawiającego;

Każda zmiana ceny będzie dokonywana w drodze pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

§ 4.

- Forma i termin płatności

1.  Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia przelewem za dostarczony przedmiot zamówienia w

terminie 60 dni każdorazowo od daty otrzymania faktury VAT. Jako termin zapłaty przyjmuje

się datę złożenia przelewu w banku Zamawiającego.

2. Wykonawca przedstawia Zamawiającemu fakturę do zapłaty w dacie realizacji danej dostawy. Faktura

obejmuje liczbę i wartość produktów w ramach tej dostawy

3. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający, koszty obsługi

bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca.

4. Płatności będą realizowane w PLN.

§ 5.

Warunki gwarancji, rękojmi  i reklamacji

Warunki gwarancji, rękojmi i reklamacji zawiera załącznik nr 2 do umowy.

§ 6.

Odpowiedzialność stron

1. W przypadku nieterminowych dostaw  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  kary umowne w wysokości

1% od wartości towarów nie dostarczonych w terminie za każdy dzień zwłoki licząc od dnia, w którym

upływa umowny czas dostawy wymieniony w § 2 ust. 3 jeżeli wina nie leży po stronie Zamawiającego.

2.W przypadku zwłoki w dokonaniu płatności Wykonawcy należą się odsetki ustawowe.

3. Strony zgodnie oświadczają, iż odsetki, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, będą stanowić

całkowite zaspokojenie Wykonawcy w przypadku nieterminowej zapłaty za wykonany przedmiot

zamówienia.

4.Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności pieniężnych związanych z realizacją

niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, bez pisemnej zgody Zamawiającego, oraz nie dokona żadnych

innych czynności w wyniku, których doszłoby do zmian Stron umowy. Ewentualna zgoda Zamawiającego

na zmianę wierzyciela będzie uzależniona od wyrażenia zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54

ust.5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r, poz. 2160 z

późn.zm). Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela z naruszeniem w/w zasad jest nieważna.

5.W przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej części zamówienia

6. Wielkość kar umownych będzie ustalona od wartości netto (bez podatku VAT).

7. W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy,

Zamawiający może odstąpić od umowy za zasadach określonych w art. 145 ust. 1 Prawa Zamówień

Publicznych.

8. Powyższe regulacje nie ograniczają możliwości dochodzenia przez strony swych praw z tytułu

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na drodze postępowania sądowego.

§ 7.

Dopuszczalność dokonania zmiany postanowień umowy oraz warunki dokonania takich zmian

- Strony dopuszczają możliwość zmian umowy w następujących przypadkach:

1.1. Zmiana strony umowy w wyniku przekształcenia.

1.2. Zmiana banków lub numerów kont bankowych stron.

1.3. Zmiana siedziby strony.

1.4. Zmiana obowiązującego prawa.

1.5. Dopuszcza się w trakcie realizacji umowy zmianę ilości zamawianych  środków dezynfekcyjnych z tym, że wartość dostarczonych środków dezynfekcyjnych nie może przekroczyć ogólnej wartości umowy.

- Ponadto, strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w przypadku gdy zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

  - zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

  - zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

  - wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

- Ponadto, zostały spełnione łącznie następujące warunki:

  - konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

  - wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

§ 8.

Siła wyższa

1.   W przypadku gdy okoliczności „siły wyższej” (zdarzenia lub połączenia zdarzeń, których nie można

było przewidzieć lub którym nie można było zapobiec np. klęski żywiołowe, akty władzy państwowej,

stan wojny, stan wojenny, zamieszki, akty terroru ) uniemożliwiają chwilowe wykonanie jakichkolwiek

zobowiązań umownych, którejkolwiek ze stron umowy, określony czas zobowiązań umownych będzie

opóźniony na czas trwania okoliczności „siły wyższej” oraz odpowiednio na czas trwania jej skutków.

2.   W przypadku, gdy którakolwiek ze stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań w

związku z okolicznościami „siły wyższej”, druga strona musi być poinformowana w formie pisemnej w

ciągu 24 godzin od momentu zaistnienia ww. okoliczności.

3.   Gdy okoliczności siły wyższej uniemożliwiają jednej ze stron umowy wywiązanie się ze swych

zobowiązań umownych strony umowy są upoważnione do rozwiązania umowy w całości lub w części.

§ 9.

Spory

Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego

§ 10.

Inne postanowienia

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych .

2. Zmiany postanowień niniejszej umowy pod rygorem nieważności  wymagają formy pisemnej.

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                            WYKONAWCA:

# ZAŁĄCZNIK NR 2

- Do umowy kupna sprzedaży nr EK-ZZ/ZP.261.32.D.2020

- WARUNKI GWARANCJI, RĘKOJMI I REKLAMACJI

| I. | ###### WARUNKI REKLAMACJI |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Warunki złożenia reklamacji i jej dokumentowanie | Odmowa przyjęcia towaru w przypadku, gdy stwierdzono w chwili dostawy, że nie odpowiada on oferowanej jakości, ma widoczne uszkodzenia opakowań, brak terminu ważności lub jego nieczytelne określenie Złożenia reklamacji telefoniczne potwierdzone na piśmie przesłanym faksem a następnie pocztą, Spisanie protokołu reklamacyjnego przy udziale obu stron w terminie max. 24 godzin. |
| 2. | Zakres zobowiązań wynikających z wniesionej reklamacji | Wymiana zareklamowanej ilości przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od chwili wniesienia reklamacji. |
| II. | - WARUNKI RĘKOJMI |  |
| 1. | Okres obowiązywania rękojmi | 12 miesięcy od dnia przyjęcia każdej dostawy przedmiotu zamówienia |
| 2. | Zakres zobowiązań wynikających z udzielenia rękojmi | Wymiana zastrzeżonej dostawy przedmiotu zamówienia |
| 3. | Czas oczekiwania na wykonanie zobowiązań wynikających z udzielenia rękojmi | Max.1 dzień od chwili stwierdzenia złej jakości realizacji przedmiotu zamówienia |
| 4. | Pozostałe zasady odpowiedzialności z tytułu rękojmi | Zgodnie z treścią Kodeksu Cywilnego art. 556 – 576 Księga III ,Dział II |
| III. | - WARUNKI GWARANCJI |  |
| 1. | Okres gwarancji | Nie krótszy niż 12 miesięcy od dostawy |
| 2. | Zakres gwarancji | Wymiana na pełnowartościowy produkt |

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                            WYKONAWCA:

Załącznik nr 5 do SIWZ

pieczęć Wykonawcy

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

(na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt  5.1 ppkt 2a  SIWZ)

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę środków dezynfekcyjnych dla ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie oświadczamy, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonaliśmy z należytą starannością co najmniej trzy dostawy o wartości nie mniejszej niż 10.000,00 zł brutto każda które przedstawiamy poniżej:

| Lp | Nazwa i adres zamawiającego | Miejsce dostawy | Wartość dostawy | Okres realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Na potwierdzenie powyższych danych załączamy dowody potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie.

………………………………………………            ……………………..............................................

( pieczęć Wykonawcy )                                                     ( data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)