## Sheet1
ZADANIE I
Lp.	Pełna nazwa i gramatura przedmiotu zamówienia	J.m.	Szacunkowa ilość	Cena netto za jednostkę miary (PLN)	Podatek VAT (%)	Cena brutto za jednostkę miary (PLN)	Wartość netto PLN	Wartość brutto PLN	Nazwa producenta	Numer katalogowy
1	Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z regulowanym	szt.	4		8%	0,00 zł	0	0,00 zł
	dociskiem tkanki i kontrola wysokości zamknięcia zszywki o dl.
	linii szwu 60mm.Ladunek przeznaczony do tkanki normalnej i
	grubej (wysokość zszywki po zamknięciu od 1mm do2,5)
	Możliwość zakupu pojedynczo pakowanych ładunków.
2	Jednorazowy stapler liniowy z regulowanym dociskiem tkanki	szt.	2		8%	0,00 zł	0	0,00 zł
	i kontrola wysokości zamknięcia zszywki od 1mm do 2,5mm
	o długosci linii szwu 60mm
3	Jednorazowy stapler okreżny wygięty z kontrolowanym dociskiem	szt.	2		8%	0,00 zł	0	0,00 zł
	tkanki i możliwością wyboru wysokości zamykanej zszywki wedle
	potrzeb w zakresie:1mm,1,5mm, 2mm,2,5mm.Rozmiary staplera;
	21,25 ,29,33mm.Wysokosc otwartej zszywki 5,5mm.Ergonomiczny
	uchwyt staplera pokryty antypoślizgowa gumową powłoką.
	Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy
	składaniu zamówienia)
4	Jednorazowa rączka staplera liniowego z nożem wbudowanym	szt.	15		8%	0,00 zł	0	0,00 zł
	w ładunek, umożliwiająca sekwencyjną regulacje wysokości
	zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej(1,5mm po
	zamknięciu) pośredniej(1,8mm po zamknięciu) i grubej(2mm po
	zamknięciu).Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym
	sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej
	3D o długości linii szwu 81mm(Rączka staplera bez ładunku)
5	Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem	szt	30		8%	0,00 zł	0	0,00 zł
	posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek
	przeznaczonych do tkanki standardowej(1,5mm po zamknięciu)
	pośredniej(1,9mm po zamknięciu) i grubej (2mm po zamknięciu).
	Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych
	w technologi przestrzennej 3D o dł. linii szwu 81mm(nóż
	zintegrowany z ładunkiem)
	Możliwość zakupu pojedynczo zapakowanych ładunków
					RAZEM		0,00 zł	0,00 zł

ZADANIE II - nici chirurgiczne za stali nierdzewnej
Lp.	Pełna nazwa i gramatura przedmiotu zamówienia	J.m.	Szacunkowa ilość	Cena netto za jednostkę miary (PLN)	Podatek VAT (%)	Cena brutto za jednostkę miary PLN	Wartość netto w PLN	Wartość brutto PLN	Nazwa producenta	Numer katalogowy
1	grubość nitki- 4	szt	12		8%	0,00 zł	0	0,00 zł
	długość igły - 45-50mm
	rodzaj igły - ostra
	krzywizna igły - 1/2 koła
	długość nitki - 45-50
2	grubość nitki- 6	szt	24		8%	0,00 zł	0	0,00 zł
	długość igły - 45-50mm
	rodzaj igły - okrągła/zaostrzona
	krzywizna igły - 1/2 koła
	długość nitki - 45-50
					RAZEM		0,00 zł	0,00 zł

ZADANIE III
Lp.	Pełna nazwa i gramatura przedmiotu zamówienia	J.m.	Szacunkowa ilość	Cena netto za jednostkę miary (PLN)	Podatek VAT (%)	Cena brutto za jednostkę miary PLN	Wartość netto PLN	Wartość brutto PLN	Nazwa producenta	Numer katalogowy
1	Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego	szt.	42		8%	0,00 zł	0	0,00 zł
	z wbodowaną artykulacją, przeznaczona do ładunków
	wykonujących zespolenie o długości 60mm,
	posiadająca dwie dźwignie - zamykającą i spustową.
	Długość ramienia 44cm. Pakowana pojedynczo
2	Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego	szt.	84		8%	0,00 zł	0	0,00 zł
	z wbudowaną artykulacją, umożliwiające wykonanie
	zespolenia na długości 60mm, ładowane w szczęki
	staplera, 6 rzedów zszywek, wysokość zamknietych
	zszywek - 1,5mm; 1,8mm lub 2mm. Pakowane pojedynczo
3	Jednorazowe, ładunki liniowe do staplera endoskopowego	szt.	126		8%	0,00 zł	0	0,00 zł
	artykulacyjnego z technologią zwiększonej przyczepności
	tkanki, umożliwiające wykonanie zespolenia
	na długości 60mm, ładowane w szczęki staplera,
	wysokość zamkniętych zszywek - 1,5mm; 1,8mm;
	2,00mm;2,3mm. Pakowane pojedyczno
4	Jednorazowy bezostrzowy trokar optyczny zakończony	szt.	40		8%	0,00 zł	0	0,00 zł
	dwoma separatorami tkanki o średnicy 12,9mm, dł. 100mm,
	umożliwiający wprowadzenie narzędzi od 4,7mm
	do 12,9mm bez konieczności stosowania dodatkowych
	redukcji, posiadający możliwość blokowania kamery
	w obturatorze, wyposażony w dwie niezależne od siebie
	uszczelki. Przezierna, rowkowana (niegwintowana) kaniula
	ze ściętym szczytem i lejkowatym otworem dla łatwiejszego
	wprowadzenia narzędzi. Trokar umożliwiający insulfację
	i desulfację. Pakowane pojedynczo
5	Jednorazowa uniwersalna kaniula o średnicy 12,9mm,	szt	2		8%	0,00 zł	0	0,00 zł
	dł. 100mm, umożliwiająca wprowadzenie narzędzi
	od 4,7mm do 12,9mm bez konieczności stosowania dodatkowych
	redukcji, wyposażona w dwie niezależne od siebie uszczelki,
	przezierna, rowkowana (niegwintowana) ze ściętym szczytem
	i lejkowatym otworem dla łatwiejszego wprowadzenia narzędzi.
	Kaniula umozliwiająca insulfację i desulfację.
	Pakowane pojedyczno
					RAZEM		0,00 zł	0,00 zł