**FORMULARZ CENOWY**

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

„Kompleksowe opróżnienie osadnika Imhoffa z osadów i ich odwodnienie na obiekcie oczyszczalni ścieków w Biskupicach II” Oznaczenie sprawy: GZGKLP.271.02.2025.U.TP

**ZAMAWIAJĄCY**

**GZGK Legnickie Pole sp. z o.o.**

**ul. Kossak-Szczuckiej 7, 59-241 Legnickie Pole**

**WYKONAWCA**

**Nazwa i adres ………………………………………………**

**……………………………………………………………………**

**Tel……………………………………………………………..…**

**e-mail:……………………………………………..……………**

**NIP: ……………………………………………….…………….**

**A. Kryteria oceny ofert:**

| **Kryterium** | **Waga** |
| --- | --- |
| **Cena (łączna wartość brutto)** | 90% |
| **Jakość – minimalizacja ilości osadu przekazywanego na poletka osadowe** | 10% |

**I. Kryterium ceny**

Na wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SWZ oferujemy wykonanie zamówienia za wynagrodzeniem obliczonym według poniższych stawek:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Jednostka** | **Ilość szacunkowa** | **Cena jedn. netto (PLN)** | **Wartość netto (PLN)** | **Stawka VAT (%)** | **Wartość brutto (PLN)** |
| 1 | Przemysłowe czyszczenie osadnika Imhoffa – podciśnieniowy załadunek | Mg | 900 | C1 = .................... | C1 × 900 = .......... | ................. | ....................... |
| 2 | Mobilne odwadnianie osadu na prasie taśmowej | m³ | 1800 | C2 = .................... | C2 × 1800 = ......... | ................. | ....................... |

| | **Łączna wartość oferty:** | | | **NETTO = ..............** | **VAT = ...........** | | **BRUTTO = ...........** |

**II. Kryterium jakości – Minimalizacja ilości osadu przekazywanego na poletka osadowe (waga: 10%)**

**Uzasadnienie:**
Kryterium to ocenia skuteczność procesu odwadniania osadu – im wyższa zawartość suchej masy po odwodnieniu, tym mniej osadu wymaga dalszego zagospodarowania, co przekłada się na niższe koszty eksploatacyjne i środowiskowe.

**Deklarowany poziom suchej masy po odwodnieniu osadu: .......... % s.m.**

**Punktacja za jakość:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Poziom suchej masy po odwodnieniu** | **Liczba punktów** |
| ≥ 22% s.m. | 10 pkt |
| ≥ 20% s.m. i < 22% s.m. | 5 pkt |
| < 20% s.m. | 0 pkt |